## FINAL
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Saúde Versão 01.23
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA ATENÇÃO HOSPITALAR (UPA - CER - HOSPITAL - MATERNIDADE)
Unidade:
Data da visita: |  | Hora:
Responsável na unidade: |  | Responsável pela visita:
Nº do Instrumento: |  | Objeto:
Este documento destina-se ao registro da visita "in loco" à unidade de saúde, afim de monitorar a execução da parceria, objeto do contrato. Cada item deverá ser identificado como SIM, NÃO E PARCIAL(N.A. quando não pertinente ao objeto). Utilizar o campo de OBSERVAÇÕES para fazer considerações sobre as fragilidades apontadas, se necessário, complementados com os ANEXOS DE APOIO.
" CHECKLIST "
Nº | Item verificado | Condições no momento da visita
1 | Estrutura física | SIM | NÃO | PARCIAL | N.A | Observação
No geral, as condições aparentes de limpeza da unidade estão adequadas?
Foi identificado algum problema na climatização da unidade?
Foi identificado algum problema de iluminação da unidade?
As condições aparentes de conservação encontram-se adequadas?
2 | Controle de acesso | SIM | NÃO | PARCIAL | N.A | Observação
A equipe responsável pelo controle do acesso está devidamente posicionada?
A equipe responsável pelo controle do acesso e/ou garantia do patrimonio está devidamente uniformizada?
3 | Recursos Humanos | SIM | NÃO | PARCIAL | N.A | Observação
Há ponto biométrico instalado e em funcionamento na unidade?
Equipe contratada em conformidade ao previsto no Instrumento Contratual? (verificar por amostragem)
A escala de profissionais está publicizada na unidade?
Há consistência entre o cumprimento da escala de trabalho dos funcionários do instrumento de parceria na unidade com a inspeção física no momento da aplicação do checklist?(verificar por amostragem)
Os profissionais assistenciais estão fazendo uso de uniforme e identificação corretamente? (verificar por amostragem)
4 | Material de transporte/permanente | SIM | NÃO | PARCIAL | N.A | Observação
Os equipamentos de transporte como macas e cadeiras de rodas estão disponíveis e em perfeito funcionamento?
Foi identificado mobiliários e/ou equipamentos sem condições de uso?
Existem pranchas e equipamentos de segurança disponíveis para transporte?
6 | Informatica (sistemas,rede lógica ,computadores e impressora) | SIM | NÃO | PARCIAL | N.A | Observação
Foi identificado problemas com sistemas, internet e equipamentos de informática na unidade?
7 | Rouparia | SIM | NÃO | PARCIAL | N.A | Observação
No geral,o enxoval da unidade encontra-se em boas condições aparentes?
8 | Controle de leito | SIM | NÃO | PARCIAL | N.A | Observação
Capacidade instalada em conformidade ao pactuado no instrumento de parceria?
9 | Farmácia | SIM | NÃO | PARCIAL | N.A | Observação
Há registro de controle de estoque?
Há procedimento para acompanhamento das validades dos medicamentos?
As entradas de medicamentos conferem com a planilha de estoque? (verificar por amostragem)
Existe um controle e guarda adequada de psicotrópicos? *
Foi identificada alguma falta de medicamentos?
A Geladeira possui controle de temperatura?
10 | Almoxarifado | SIM | NÃO | PARCIAL | N.A | Observação
O setor de almoxarifado possui registro de controle de estoque?
Há procedimento para acompanhamento das validades dos insumos?
As entradas de insumos conferem com a planilha de estoque? (verificar por amostragem)
Foi identificada alguma falta de insumos?
11 | Controle de qualidade e segurança do paciente e do trabalhador | SIM | NÃO | PARCIAL | N.A | Observação
É realizada a manutenção e monitoramento do funcionamento dos equipamentos?**
Equipamentos em conformidade ao pactuado no instrumento de parceria?
Carro de parada está com lacre e tem registro de controle de validade?
Desfibrilador/cardioversor estão em perfeito funcionamento? Realizam teste controle?
As redes de gases estão funcionando?
O fluxo de esterilização de materiais está adequado?
Existem extintores de incendio e/ou mangueiras nos locais sinalizados para tal?
A seladora e autoclave estão em perfeito funcionamento?
O controle de qualidade dos materiais esterilizados está sendo realizado?
Existe um mapa de controle de temperatura da autoclave e geladeiras?
Foi identificada alguma fragilidade no fornecimento de EPIs para os profissionais?
Os técnicos de radiologia estão fazendo uso do equipamento de proteção?
12 | Ambulância | SIM | NÃO | PARCIAL | N.A | Observação
A ambulância está com programação visual exigida?
Os alertas sonoros e visuais, limpeza e refrigeração estão em perfeitas condições?
Existem insumos e medicamentos suficientes e adequados e dentro da validade?
Os materiais e equipamentos necessários para um transporte estão com check list de teste e qualitativos atualizados?
*344/1998 estabelece que os medicamentos e substâncias sob controle especial devem ser guardados sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, portanto, independentemente da solução utilizada pelo estabelecimento, a mesma não pode permitir o acesso aos produtos/ insumos por pessoas não autorizadas (acesso restrito)
**RDC nº 2/2010 determina que a Unidade deve ter um planejamento de manutenção e o monitoramento do desempenho de equipamentos ativos, desenvolvido por técnicos. O principal objetivo desse plano é averiguar as condições dos equipamentos utilizados, garantindo a segurança e pleno funcionamento deles.
NOTA:
Considerando o item - 8.2. Planejamento da Fiscalização do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com Organizações Sociais "Definir como e o que será verificado." - Na impossibilidade justificada de olhar todos os itens, deverá ser feito análise por amostragem identificando o critério utilizado em cada período.
RESUMO DAS FRAGILIDADES DETECTADAS - Apontar considerando o observado nos itens acima
| NOME COMPLETO | MATRÍCULA |  | SETOR |  | ASSINATURA